| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、东西两侧外墙落水管维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 落水管及漏斗修缮疏通 | 根 | 4 |  |  |
| 二、锅楼房屋面SBS防水卷材铺贴 |  |  |  |  |  |
| 2 | 锅楼房屋面灰尘垃圾清理，涂刷底油 | ㎡ | 100 |  |  |
| 3 | 屋面SBS防水卷材铺贴 | ㎡ | 100 |  |  |
| 三、门诊大楼西门口地面防水修缮 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钻孔注胶，浇灌防水 | 斤 | 根据用量据实结算约50kg |  |  |
| 四、三楼手术室卫生间地面防水修缮 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钻孔注胶，浇灌防水 | 斤 | 根据用量据实结算约100kg |  |  |
| 五、非机动车棚改造 |  |  |  |  |  |
| 6 | - 8*8镀锌方管立柱 - 立柱高度2.5米 - 40*60镀锌方管檩条 - 结构胶填缝 - 15*15钢板焊接预埋30cm - 单张彩钢瓦屋面 | ㎡ | 70 （长14mm×宽5mm） |  |  |
| 六、垃圾台改造 |  |  |  |  |  |
| 7 | - 混凝土地面硬化 | ㎡ | 30 |  |  |

西安市妇幼保健院后勤修缮项目清单

| 七、院内局部墙顶面粉刷更新 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | - 院室内多处局部墙顶面粉刷，顶面矿棉板更换 | 项 | 1 |  |  |
| 八、垃圾清运 |  |  |  |  |  |
| 9 | - 垃圾清运及装运 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | - 高空施工安全措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |  |